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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУМАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
 КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.06.2024 № 52


Об утверждении схемы теплоснабжения  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на период до 2027 года с учетом перспективы до 2037 года

В целях урегулирования правовых экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения и в целях исполнения требований Федерального закона от 27.10.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области постановляет:

1. Утвердить схемы теплоснабжения Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на период до 2027 года с учетом перспективы до 2037 года.
1. Учитывать схемы теплоснабжения при разработке проектов планировки и проектов межевания территорий.
1. Постановление администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 23.05.2023 года №36 «Об утверждении схемы теплоснабжения  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на период до 2027 года с учетом перспективы до 2037 года» признать утратившим силу.
1. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

Глава администрации
Чумаевского сельсовета
Камешкирского района 
Пензенской области                                                                         Ю. Ю. Рыжова




УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Чумаевского сельсовета
Пензенской области
от 18.06.2024.года №52




Схема теплоснабжения Чумаевского сельсовета
Камешкирского района Пензенской области

1. Основные положения схемы теплоснабжения


Схема теплоснабжения Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.



Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:
1. определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;
1. повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;
1. минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
1. обеспечение жителей и объектов социальной сферы  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области тепловой энергией.
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