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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПЕНЗЕНСКАЯ  ОБЛАСТЬ      КАМЕШКИРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2023 года                                                        № 58
с. Пестровка

Об утверждении схемы теплоснабжения Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на период до 2027 года с учетом перспективы до 2037 года

В целях урегулирования правовых экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения и в целях исполнения требований Федерального закона от 27.10.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области постановляет:
1. Утвердить схему теплоснабжения Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на период до 2027 года с учетом перспективы до 2037 года.

2. Учитывать схему теплоснабжения при разработке проектов планировки и проектов межевания территорий.

3. Признать утратившим силу постановление администрации пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 09.01.2014 года № 2 «Об утверждении схемы теплоснабжения Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на период до 2017 года с учетом перспективы до 2029 года»

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
Глава администрации

Пестровского сельсовета                                                      О.И.Ермакова
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Пестровского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области

от 23.05.2023 года №58
Схема теплоснабжения Пестровского сельсовета
Камешкирского района Пензенской области

1. Основные положения схемы теплоснабжения
Схема теплоснабжения Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:
· определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

· повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

· минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
· обеспечение жителей и объектов социальной сферы Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области тепловой энергией.

Схема № 1
Пензенская область Камешкирский район, от газовой котельной до МБОУ ООШ с.Пестровка, ул.Центральная, 43-а, администрации Пестровского сельсовета ул.Центральная, 49-а, СДК ул.Центральная, 45, пансионата ул.Центральная, 49 
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Спецификация:
- тепловые сети
Схема № 2

Пензенская область Камешкирский район, от газовой котельной до МБОУ ООШ с.Бегуч, ул.Центральная, 44




котельная

                                                        L=15м                                 школа

д89
Спецификация:

- тепловые сети







