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	 АДМИНИСТРАЦИЯ

	РУССКО-КАМЕШКИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

	КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от
	               29.05.2023 г.
	№
	77

	с.Р.Камешкир


Об утверждении схемы теплоснабжения Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на период до 2017 года с учетом перспективы до 2029 года

В целях урегулирования правовых экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения и в целях исполнения требований Федерального закона от 27.10.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», администрация Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области постановляет:
1. Утвердить схему теплоснабжения Русско-Камешкиркого сельсовета Камешкирского района Пензенской области на период до 2017 года с учетом перспективы до 2029 года.

2. Учитывать схему теплоснабжения при разработке проектов планировки и проектов межевания территорий.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области:

     - №6 от 28.01.2014 «Об утверждении схемы теплоснабжения Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на период до 2017 года с учетом перспективы до 2029 года»;

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Русско-Камешкирского сельсовета.
Глава администрации

Русско-Камешкирского сельсовета                                                      В.Ю.Сорокина
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Русско-Камешкирского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области

от 29.05.2023 года №77
Схема теплоснабжения Русско-Камешкирского сельсовета
Камешкирского района Пензенской области

1. Основные положения схемы теплоснабжения
Схема теплоснабжения Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
· Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:
· определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

· повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

· минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
· обеспечение жителей и объектов социальной сферы Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области тепловой энергией.

Схема № 1
Пензенская область Камешкирский район,с.Русский Камешкир тепловые сети МБУ-700 по ул.Коммунальная,10Б


МБК








котельнаягараж
мастерская



теплица





фок







школа





пристрой


интернат
Трубы: 2ф 133мм-60мп

                                 2ф 100мм-159-м.п.
                                    2ф 89 мм-115 м.п.
                                   2ф 76мм-7,0 м.п.
                                      2ф 57мм-181,5 м.п.
                                   2ф 40мм-12,5 м.п.
                             Всего:535 м.п.
Спецификация:
- тепловые сети
Схема № 2

Пензенская область Камешкирский район, с.Русский Камешкир от газовой котельной МБК-475 по ул.Зеленый Тупик,2В


Спортклуб 


комсомолец






котельная

                                                                                        РДК

Трубы 2ф – 100мм – 48 п.м.

2ф – 89мм – 208 п.м.
Спецификация:

- тепловые сети

Схема № 3

Пензенская область Камешкирский район, с.Русский Камешкир от газовой котельной по ул.Радищева,5Б


Адм.здание

сельсовет
Адм.здание

Ул.Радищева,5



котель

ная


гараж

Трубы 2ф – 57 – 30п.м.

2ф – 89 – 70п.м.
Спецификация:

- тепловые сети







